## Лист1
Тепловая нагрузка на отопление абонентами ООО "Тепловая компания"
за 2024 год
№ пп | объект | № договора | продолжит. отопительгого периода сут. | средняя температура наружного воздуха С | температура внутри помещения С. | наружный стоительный объем здания м3 | площадь встроенного помещения | удельная отопительная характеристика здания ккал/м3 ч.с./ | удельная вентиляц. характеристика здания ккал/м3 ч.с./ | теплопотери | температур. режим | суммарный годовой расход тепла на отопление и вентиляцию Гкал/год | часовой расход теплоэнергии Гкал/час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Местный бюджет
1 | МБОУ« СОШ №4», ул.Кусургашева, д.1а | ТЭ-78 | 242 | -6.6 | 16 | 9855.52 |  | 0.34 | 0 | 1 | 0.15449 | 1195.712 | 0.20587
2 | МБДОУ №21 «Рощица»,ул.Кузбасская 20а | ТЭ-74 | 242 | -6.6 | 20 | 9028 |  | 0.34 | 0 | 1 | 0.13126 | 524.24 | 0.090262
3 | МАОУ СОШ № 1,Вахрушева 26 | ТЭ-80 | 242 | -6.6 | 16 | 21245.8 |  | 0.34 | 0 | 1 | 0.13126 | 523.829 | 0.090191
4 | МБДОУ №23 «Буратино»,ул. Первомайская, д.17 | ТЭ-81 | 242 | -6.6 | 20 | 7045 |  | 0.38 | 0 | 1 | 0.12545 | 434.922 | 0.074883
5 | МБДОУ №18 «Рябинка»,ул. Вахрушева, д.13 | ТЭ-75 | 242 | -6.6 | 20 | 5002.2 |  | 0.38 | 0 | 1 | 0.15449 | 321.626 | 0.055376
6 | МБДОУ №17 «Родничок»,ул. Пушкина,4а | ТЭ-63 | 242 | -6.6 | 20 | 5084.576 |  | 0.38 | 0 | 1 | 0.15449 | 301.126 | 0.051847
7 | МБДОУ №12 «Малыш, ул.Серафимовича,10 | ТЭ-72 | 242 | -6.6 | 20 | 4611.2 |  | 0.38 | 0 | 1 | 0.15449 | 273.582 | 0.047104
8 | МБОУ ООШ №6 ул.Первомайская,21 | ТЭ-76 | 242 | -6.6 | 16 | 5167 |  | 0.39 | 0 | 1 |  | 290.995 | 0.050102
9 | МБУ «ТХУ УО МГО, ул. Первомайская, д.35; ул. Первомайская, д.35А (гараж), гараж №3 по ул. Первомайская,10 | ТЭ-77 | 242 | -6.6 | 20 | 5403 |  | 0.43 | 0 | 1 | 0.096413 | 253.248 | 0.043603
10 | МБО ДО Станция туристов,УЛ.Лермонтова,2; Лермонтова гараж,Рембазовская гараж | ТЭ-65 | 242 | -6.6 | 16 | 5048.9 |  | 0.39 | 0 | 1 | 0.13126 | 210.386 | 0.036223
11 | МАДОУ №2 «Звездочка» , ул.Первомайская,6 | ТЭ-87 | 242 | -6.6 | 20 | 5267 |  | 0.38 | 0 | 1 | 0.15449 | 168.492 | 0.02901
12 | МБОО ДО ЦДО, ул.Советская,35а | ТЭ-64 | 242 | -6.6 | 16 | 5703.4 |  | 0.35 | 0 | 1.016 | 0.15449 | 144.056 | 0.024803
13 | Развитие +, Советская 42 | ТЭ-73 | 242 | -6.6 | 20 | 131.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 25.68 | 0.0044215
14 | МБУ «АХУ МГО» Серафимовича,4, Советская, 15 пом.2/2;3 | ТЭ-262 | 242 | -6.6 | 20 | 13688.64 |  | 0.35 | 0 | 1 | 0.15449 | 501.953 | 0.086424
15 | МУП МГО «Мысковский Гортоп», Серафимовича 14 пом.1 (баня) пом.6 | ТЭ-90 | 242 | -6.6 | 25 | 2723.442 |  | 0.28 | 0 | 1.012 |  | 87.723 | 0.015104
16 | УЖКХ ул.Серафимовича ,4 | ТЭ-104 | 242 | -6.6 | 20 |  | 487.1 | 0 | 0 |  |  | 111.978 | 0.01928
17 | КУМИ ,ул.Первомайская,2 пом.1, Серафимовича 14 пом,3,7,9,10,11(гараж) ул.Серафимовича,14; б-р Юбилейный,4-73/3, гараж Автостиль,ул.Первомайская,26 пом.3,ул.Олимпийская 17-79б,ул.Советская,50 пом.2 | ТЭ-98,99,100,101,102,105,106,107,108,109 | 242 | -6.6 | 20 | 919.096 | 260.1 | 0.43 | 0 | 1.094 | 0.15449 | 107.031 | 0.018428
18 | МАУ МГО "Мыски Медиа",ул.Совесткая,35а | ТЭ-79 | 242 | -6.6 | 20 | 1753.5 |  | 0.43 | 0 | 1 | 0.15449 | 48.088 | 0.0082796
19 | МАУ МГО "МФЦ" Первомайская, д.2-2 | ТЭ-52 | 242 | -6.6 | 20 | 1024 |  | 0.43 |  | 1.003 |  | 39.019 | 0.0067181
20 | Ветераны (пенсионеры) войны, Советская, 25 | ТЭ-234 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 73.7 | 0 | 0 |  | 0 | 31.131 | 0.00536
21 | МАУ МГО «ГЦК», ул. Первомайская, д.15, ул. Первомайская, д.18 (кинотеатр Звезда) | ТЭ-91 | 242 | -6.6 | 16 | 13954.73 |  | 0.34 | 0 | 1 | 0.15449 | 296.636 | 0.051074
22 | МБФСУ «СШ им. А. Воронина»,ул. Рембазовская, д.1 | ТЭ-88 | 242 | -6.6 | 16 | 6961 |  | 0.35 | 0 | 1.009 | 0.13126 | 221.589 | 0.038152
23 | МБУ «ЦБС МГО»,ул.ул. Советская, д.44, ул. Советская, д.40 | ТЭ-82 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 615.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 143.268 | 0.024667
24 | МБУ "СОК "Центр" (Советская, 50; Первомайская, 33) | ТЭ-83 | 242 | -6.6 | 16 | 4712.598 |  | 0.35 | 0 | 1.155 | 0.13126 | 117.379 | 0.02021
25 | МБОУДО «ДШМ №64,ул. Советская, д.22 | ТЭ-61 | 242 | -6.6 | 16 | 2526.8 |  | 0.39 | 0 | 1 | 0.15449 | 101.12 | 0.01741
26 | МКУ «Управление культуры, спорта, молодежной и национальной политики МГО»,ул. Советская, д.32 | ТЭ-85 | 242 | -6.6 | 20 | 315.9 |  | 0 | 0 |  | 0 | 87.192 | 0.015012
27 | МБУ «МИЭМ»,ул. Олимпийская, д.17/1, ул. Вахрушева, д.30б | ТЭ-84 | 242 | -6.6 | 16 | 1124 |  | 0.37 | 0 | 1.084 | 0.15449 | 64.326 | 0.011075
| итого |  |  |  |  | 8679.298 | 615.9 |  | 0 |  | #REF! | 6626.327 | 1.1409
Областной бюджет
28 | ГБУЗ «Мысковская городская больница», Юбилейный 2,Пушкина 4,8,10;Первомайская,23;Варушева,23а | ТЭ-95 | 242 | -6.6 | 20 | 63565.23 |  | 0.3 | 0 | 1 | 0.15449 | 2538.077 | 0.437
29 | ГКУ ЦЗН г. Мыски, ул. Советская, д. 31, 40, пом.1 | ТЭ-66 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 309 | 0 | 0 |  | 0 | 78.18 | 0.013461
30 | МКУ ЦСОН, ул. Советская, д.50, ул. Серафимовича,д.16,Общество ОАО «Разрез Сибиргинский» гараж №15 | ТЭ-71 | 242 | -6.6 | 15 | 535 | 105.9 | 0.43 | 0 | 1.038 | 0.096413 | 80.743 | 0.013902
31 | УСЗН Мысковского городского округа,ул. Советская, д.50 | ТЭ-94 | 242 | -6.6 | 20 | 2242.81 |  | 0.43 | 0 | 1.05 | 0.15449 | 44.817 | 0.0077164
| Итого: |  |  |  |  | 2777.81 | 105.9 |  |  |  |  | 2741.817 | 0.47208
32 | Федеральный бюджет
33 | Отделение МВД России по г. Мыски,ул. Куюкова, д. 2, ул. Советская, д.51г, д.51/1, ул. Олимпийская, д. 11а (помещение 1, 2,5) | ТЭ-51 | 242 | -6.6 | 20 | 15080.42 |  | 0.38 | 0 | 1.0244 | 0.15449 | 830.622 | 0.14301
34 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе,ул. Рембазовская,4 (АБК, лабораторный корпус, гараж) | ТЭ-59 | 242 | -6.6 | 15 | 6937 |  | 0.43 | 0 | 1.017 | 0.15449 | 376.255 | 0.064782
35 | Главное управление МЧС,ул. Вахрушева, д. 47 | ТЭ-358 | 242 | -6.6 | 20 | 3469 |  | 0.43 | 0 | 1.032 | 0.096413 | 245.511 | 0.042271
36 | Управление Росреестра по Кемеровской области-Кузбассу, ул.Советская,33 | ТЭ-530 | 242 | -6.6 | 20 | 3157.8 |  | 0.43 | 0 | 1.081 | 0.15449 | 216.527 | 0.037281
37 | Управление Судебного департамента в Кемеровской области,ул. Первомайская,д.10, | ТЭ-58 | 242 | -6.6 | 20 | 3366 |  | 0.43 | 0 | 1.0449 | 0.15449 | 162.065 | 0.027904
38 | ОСФР по Кемеровской области – Кузбассу , ул.Пушкина,5а | ТЭ-503 | 242 | -6.6 | 20 | 2137 |  | 0.43 | 0 | 1.0857 | 0.15449 | 107.484 | 0.018506
39 | ГУФССП по Кемеровской области-Кузбассу,ул. Олимпийская, д.11а | ТЭ-86 | 242 | -6.6 | 20 | 1251.264 |  | 0.43 | 0 | 1.0097 | 0.15449 | 66.015 | 0.011366
40 | Управление ЗАГС Кузбасса,ул. Олимпийская, д.9 | ТЭ-468 | 242 | -6.6 | 20 | 845 |  | 0.43 | 0 | 1.067 | 0.15449 | 49.744 | 0.0085647
41 | Прокуратура Кемеровской области-Кузбасса,ул. Советская, д.42 | ТЭ-92 | 242 | -6.6 | 20 |  | 235 | 0 | 0 |  | 0 | 45.972 | 0.0079153
42 | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России,ул.Советская,15 | ТЭ-50 | 242 | -6.6 | 20 | 829.72 |  | 0.43 | 0 | 1 | 0 | 44.762 | 0.007707
43 | ФКУ УИИ ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу,ул.Первомайская,9 | ТЭ-269 | 242 | -6.6 | 20 |  | 75.5 | 0 | 0 |  | 0 | 23.891 | 0.0041135
44 | СУ СК России по Кемеровской области-Кузбассу ,б-р Юбилейный,9 | ТЭ-56 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 108.4 | 0 | 0 |  | 0 | 20.94 | 0.0036054
45 | ГКУ «ЦХиМТО мировых судей в Кузбассе»,ул. Первомайская, д.26 | ТЭ-537 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 108.8 | 0.37 | 0 |  | 0 | 19.848 | 0.0034174
46 | Управление Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу,ул. Куюкова, д.2,ул.Советская,30 | ТЭ-60 | 242 | -6.6 | 20 | 93.69 | 58.7 | 0.43 | 0 | 1.0113 |  | 17.447 | 0.003004
47 | ГБУ «Междуреченская СББЖ, ул.Серафимовича,16 | ТЭ-97 | 242 | -6.6 | 20 |  | 64.2 | 0 | 0 |  | 0.15449 | 14.484 | 0.0024938
| Итого |  |  |  |  | 8522.674 | 650.6 |  | 0 |  | #REF! | 2241.567 | 0.38594
48 | Акуленко Е.М.,ул.Советская,26-17 | ТЭ-138 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 58 | 0 | 0 |  | 0 | 20.463 | 0.0035232
49 | ИП Арыкова И.Ю.,ул. Советская, д.27 пом. 6 | ТЭ-81 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 48.2 | 0 | 0 |  | 0 | 20.36 | 0.0035055
50 | ИП Баркова Л.Л.,ул. Пушкина, д.2 | ТЭ-102 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 112.2 | 0 | 0 |  |  | 22.08 | 0.0038017
51 | Белимова М.В.,ул. Советская, д.34 | ТЭ-161 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 41.4 | 0 | 0 |  | 0 | 11.426 | 0.0019673
52 | ИП Казьмин А.Л.,ул.Советская,34,ул.Вахрушева,22 | ТЭ-30 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 236.5 | 0 | 0 |  |  | 61.678 | 0.010619
53 | ИП Казьмина Н.А.,ул.Вахрушева,22 пом. 2 | ТЭ-31 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 55.5 | 0 | 0 |  |  | 85.224 | 0.014674
54 | ИП Боярко Л.В.,ул. Советская, д.30,ул.Пушкина, д.5в | ТЭ-210 | 242 | -6.6 | 20 | 2021.39 | 0 | 0.36 | 0 | 1.145 | 0 | 55.248 | 0.0095124
55 | ИП Берсенева И.С.,ул. Советская, д.26-16 | ТЭ-195 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 94.6 | 0 | 0 |  | 0 | 26.11 | 0.0044955
56 | Бортникова Н.М. Советская 36-20 | ТЭ-149 | 242 | -6.6 | 20 |  | 84.7 | 0 | 0 |  |  | 20.023 | 0.0034475
57 | Варфоломеева Л.И.,ул.Пушкина 3 пом.2 | ТЭ-181 | 242 | -6.6 | 20 |  | 56 | 0 | 0 |  |  | 23.654 | 0.0040727
58 | ИП Гордиенко В.Л.,б-р Юбилейный 4, Вахрушева,22 | ТЭ-69 | 242 | -6.6 | 20 | 1136.9 | 164.3 | 0 | 0 | 1.012 | 0.15449 | 59.177 | 0.010189
59 | Гусева С.Р. ул. Советская, 51б пом. 1,ул.Советская 51б пом. 2 | ТЭ-179 | 242 | -6.6 | 20 | 1614.47 | 76.2 | 0.43 | 0 | 1.11 | 0 | 119.421 | 0.020561
60 | Дегтяренко Н.Л.,ул.Советская,31 | ТЭ-79 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 73.6 | 0.37 | 0 |  | 0 | 15.012 | 0.0025847
61 | ИП Дементьянова Л.И.ул. Пушкина,2 пом. 36 | ТЭ-200 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 136.4 | 0.37 | 0 |  | 0 | 26.844 | 0.0046219
62 | ИП Девятиярова В.М.,ул.Советская 26-2 | ТЭ-347/1 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 94.2 | 0 | 0 |  | 0 | 26.275 | 0.0045239
63 | Ерофеев Р.А., пр-д Шахтерский, д.2е, пр-д Шахтерский, д.2д , ул. Советская, д.36 | ТЭ-180 | 242 | -6.6 | 20 | 2080.07 | 72.5 | 0.65 | 0 | 1.051 | 0.15449 | 75.756 | 0.013043
64 | Кузина Л.Н. Советская 39-2,37 пом.25 | ТЭ-192 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 60.3 | 0 | 0 |  |  | 32.448 | 0.0055868
65 | ИП Кустова В.А.,ул.Пушкина,4 | ТЭ-60 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 56 | 0.38 | 0 |  | 0 | 10.752 | 0.0018512
66 | Кемеров А.Н.,ул.Советская 26 пом.1 | ТЭ-43 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 55.7 | 0.4 | 0 |  | 0 | 15.373 | 0.0026469
67 | Костина Г.Е.ул.Советская, 25-1 | ТЭ-344 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 56.5 | 0.49 | 0 |  | 0 | 23.868 | 0.0041095
68 | И.П. Каканова Л.В. Советская, 34 | ТЭ-80 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 95.9 | 0 | 0 |  | 0 | 26.468 | 0.0045572
69 | Галямов Е.Ф.УЛ.Вахрушева 12-7 | ТЭ-300 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 45.7 | 0 | 0 |  | 0 | 19.308 | 0.0033244
70 | Сукиасян Гагик Ерванди,Якунин Артем Евгеньевич ул.Куюкова,6 а | ТЭ-107 | 242 | -6.6 | 15 | 2261.54 |  | 0.38 | 0 | 1.194 | 0 | 100.598 | 0.017321
71 | Каканова Людмила Юрьевна ул.Горького,12 пом.1 | ТЭ-346 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 114.4 |  | 0 |  | 0 | 19.224 | 0.0033099
72 | Загрутдинова Наталья Александровна,ул. Советская, д.27-1 | ТЭ-374 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 44.1 |  | 0 |  | 0 | 18.624 | 0.0032066
73 | ООО СК Сибирь б-р Юбилейный,4а | ТЭ-40 | 242 | -6.6 | 16 | 26871.5 | 0 | 0.33 | -6.6 | 1 |  | 125.027 | 0.021527
74 | ООО "Спецтехника М",Советская,50 | ТЭ-54 | 242 | -6.6 | 16 | 47309 |  | 0.45 | 0 | 1.029 | 0 | 185.883 | 0.032005
75 | Коллегия адвокатов №37,Первомайская,9 | ТЭ-360 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 55.4 |  | 0 | 20 | 0 | 15.288 | 0.0026322
76 | Гришин Андрей Викторович,Советская,50 пом.3 | ТЭ-365 | 242 | -6.6 | 20 | 518.45 | 0 | 0.43 | 0 | 20 | 0 | 54.4 | 0.0093664
77 | Шабалин Вячеслав Васильевич,Советская,21 | ТЭ-348 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 53.5 |  | 0 | 20 | 0 | 17.964 | 0.003093
78 | Рещенко Светлана Владимировна,Горькго,12 пом.91 | ТЭ-345 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 80.9 |  | 0 | 20 | 0 | 13.596 | 0.0023409
79 | Лоншаков И.Ю., Советская 51б/1, 51б/2,ул. Советская,51б/4 | ТЭ-42 | 242 | -6.6 | 15 | 11093.87 |  | 0.31 | 0 | 1.0012 |  | 277.12 | 0.047713
80 | ИП Малоземов Н.А.,ул.Горького,30 | ТЭ-348/1 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 56.7 | 0 | 0 |  | 0 | 23.95 | 0.0041236
81 | ИП Наумова Н.В.,ул. Советская,25-2 | ТЭ-190 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 59.6 | 0 | 0 |  | 0 | 25.175 | 0.0043345
82 | Некрасова М.С.,ул.Советская,31 | ТЭ-115 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 84.6 | 0 | 0 |  | 0 | 17.256 | 0.0029711
83 | ООО "Ритуал",ул.Советская,24 | ТЭ-100 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 154.2 | 0 | 0 |  | 0 | 42.559 | 0.0073277
84 | ООО "Сибтрейд" Первомайская, 26,ул.Советская,40 | ТЭ-240 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 253.5 | 0 | 0 |  | 0 | 32.016 | 0.0055124
85 | Каримова Кристина павловна ИП,Советская,24 | ТЭ-470 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 155 | 0 | 0 |  |  | 42.78 | 0.0073657
86 | Лаврова Е.К.,ул. Вахрушева, д.15-62 | ТЭ-144 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 30.9 | 0 | 0 |  | 0 | 7.305 | 0.0012577
87 | Пензина Л.В.,ул. Вахрушева, д.19-3 | ТЭ-193 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 53.9 | 0 | 0 |  | 0 | 14.876 | 0.0025613
88 | ИП Потапова М.А.,ул. Советская, д.23-1 | ТЭ-151 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 80.2 | 0 | 0 |  | 0 | 33.84 | 0.0058264
89 | ИП Маранчук Т.Н.,ул.Серафимовича,14а ; Первомайская,11 | ТЭ-40 | 242 | -6.6 | 20 | 1539.5 | 257.1 | 0.49 | 0 | 1.0212 | 0.15449 | 143.486 | 0.024705
90 | ИП Титов О.В.,Советская 36пом.1;ул.Советская 28 | ТЭ-65 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 118.9 | 0 | 0 |  | 0.15449 | 24.069 | 0.0041441
91 | ИП Чевтаева О.П.,ул.Советская,44 | ТЭ-46 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 284.6 | 0 | 0 |  | 0 | 60.108 | 0.010349
92 | ООО "Ива",ул.Советская 26 -8 | ТЭ-373 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 92.3 | 0 | 0 |  | 0 | 25.475 | 0.0043862
93 | ИП Шемякова Е.Н.,ул.Вахрушева ,19; ул.Советская,30 | ТЭ-53 | 242 | -6.6 | 20 | 261.89 | 281.4 | 0.38 | 0 | 1.0146 | 0.15449 | 88.675 | 0.015268
94 | Шитенко Н.А.,ул. Советская, 25-3 | ТЭ-191 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 58.7 | 0 | 0 |  | 0 | 24.795 | 0.0042691
95 | ООО «ОВИК»,ул.Советская, д.51 Д | ТЭ-106 | 242 | -6.6 | 18 | 5455 |  | 0.33 | 0 | 1.149 | 0.14288 | 232.355 | 0.040006
96 | ИП Соколова Е.И.,ул. Пушкина, д.2-34,ул. Советская, д,23-9 | ТЭ-68 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 166.4 | 0 | 0 |  | 0 | 50.547 | 0.008703
97 | ООО "Эстейт" Советская, 31 | ТЭ-99 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 155.3 | 0 | 0 |  | 0 | 31.68 | 0.0054545
98 | ИП Ведрич Е.Ю.ул. Пушкина, д.2, ул. Горького, д.12-62 | ТЭ-139 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 126 | 0 | 0 |  | 0 | 31.176 | 0.0053678
99 | Бондарь С.В.,ул.Серафимовича,12-3 | ТЭ-160 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 44.3 | 0 | 0 |  | 0 | 9.672 | 0.0016653
100 | ИП Зенин В.Н.,ул.Советская 21-5 | ТЭ-170 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 67.5 | 0 | 0 |  | 0 | 12.072 | 0.0020785
101 | ИП Шапкин В.А.,ул.Шахтерская,1а | ТЭ-165 | 242 | -6.6 | 20 | 8296 |  | 0.38 | 0 | 1.027 | 0.15449 | 127.32 | 0.021921
102 | ИП Карпухова И.В.ул.Советская,27 пом.1 | ТЭ-152 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 81.7 | 0.5 | 0 |  | 0 | 34.51 | 0.0059418
103 | ИП Мокринская О.И.,ул.Вахрушева 15-33 | ТЭ-216 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 43.1 | 0.37 | 0 |  | 0 | 10.189 | 0.0017543
104 | ИП Мухамедгалиев Р.И.,ул.Первомайская,33а | ТЭ-474 | 242 | -6.6 | 15 | 4079 |  | 0.38 | 0 | 1.0453 | 0 | 115.964 | 0.019966
105 | Гордиенко А.С.ул.Первомайская 12-2 | ТЭ-509 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 37.7 | 0 | 0 |  | 0 | 15.924 | 0.0027417
106 | Мурашева Т.А.,ул. Советская, 34 помещение 1 | ТЭ-178 | 242 | -6.6 | 20 | 566.68 |  | 0.38 | 0 | 1 | 0 | 16.997 | 0.0029265
107 | Баринов С.В.,ул.Советская 21 пом.6 | ТЭ-61 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 49.9 | 0 | 0 |  | 0 | 8.928 | 0.0015372
108 | ООО "Атлантик",ул.Горького 30-12 | ТЭ-132 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 115.9 | 0 | 0 |  | 0 | 48.956 | 0.0084291
109 | Юсубов В.Г. ,ул.Вахрушева 17-2 | ТЭ-370 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 54 | 0 | 0 |  | 0 | 14.904 | 0.0025661
110 | ИП Гудкова Л.И.,ул. Вахрушева 15-46 | ТЭ-70 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 43.9 | 0 | 0 |  | 0 | 10.378 | 0.0017868
111 | ИП Лукинская В.Н.,ул.Вахрушева 17-1 | ТЭ-171 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 48.3 | 0 | 0 |  | 0 | 13.331 | 0.0022953
112 | Зубков В.И.,ул.Советская ,23 | ТЭ-182 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 67.7 | 0 | 0 |  | 0 | 28.596 | 0.0049236
113 | Намазов Гияс Мансим оглы,ул.Вахрушева,19 | ТЭ-67 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 65.9 | 0 | 0 |  | 0 | 22.58 | 0.0038877
114 | ИП Платонова Т.В.,ул. Вахрушева, д.21-31 | ТЭ-120 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 44.4 | 0 | 0 |  | 0 | 10.764 | 0.0018533
115 | Житина И.Н.,ул. Пушкина, д.4 | ТЭ-183 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 20.8 | 0 | 0 |  | 0 | 3.996 | 0.00068802
116 | ООО "Кузбасс-3",ул.Пушкина,5 пом.1 | ТЭ-172 | 242 | -6.6 | 20 | 1940.4 |  | 0.38 | 0 |  | 0.15449 | 66.793 | 0.0115
117 | ИП Хмельченко С.В.,ул. Рембазовская,1а | ТЭ-199 | 242 | -6.6 | 18 | 511 |  | 0.38 | 0 | 1.0215 | 0.14288 | 58.418 | 0.010058
118 | Рыбалова А.С.,ул. Пушкина, 2 пом.19 | ТЭ-187 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 45.2 | 0 | 0 |  | 0 | 8.892 | 0.001531
119 | Козлов М.А.,ул.Вахрушева, 12-6 | ТЭ-25 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 45.5 | 0 | 0 |  | 0 | 19.219 | 0.0033091
120 | ООО "Мария-РА",ул.Советская 28 пом.1 | ТЭ-173 | 242 | -6.6 | 20 | 2044.17 |  | 0.38 | 0 | 1.0298 | 0 | 69.387 | 0.011947
121 | АО «Татьяна» ,ул. Пушкина, д.7,ул. Вахрушева, д.14а | ТЭ-17 | 242 | -6.6 | 20 | 4511 |  | 0.38 | 0 | 1.31 | 0.15449 | 160.025 | 0.027553
122 | Фаронов В.С.,ул. Советская, д.39-3 | ТЭ-186 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 29.5 | 0 | 0 |  | 0 | 6.156 | 0.0010599
123 | ООО "Формат-Ц",ул. Вахрушева, д.7-48 | ТЭ-196 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 61.5 | 0 | 0 |  | 0 | 12.768 | 0.0021983
124 | ИП Козырева Е.В.,ул.Вахрушева 21а-103 | ТЭ-27 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 44 | 0 | 0 |  | 0.15449 | 9.276 | 0.0015971
125 | Евсеева Е. В.,ул.Первомайская,28 пом,58а | ТЭ-501 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 44 | 0 | 0 |  | 0.15449 | 7.968 | 0.0013719
126 | Торопова И.Ю.,ул. Советская д.26, ул.Советская,31-1 | ТЭ-143 | 242 | -6.6 | 20 | 378.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15449 | 23.988 | 0.0041302
127 | ООО "КузбассКентек",ул.Совесткая ,41 | ТЭ-26 | 242 | -6.6 | 20 | 2479 | 0 | 0.38 | 0 | 1.0267 |  | 101.766 | 0.017522
128 | ООО "Результат" ул.Горького,40, ул.Советская,36 | ТЭ-94 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 134.8 | 0 | 0 |  | 0 | 29.249 | 0.005036
129 | ИП Останина А.В.,ул. Горького, д.12-33 | ТЭ-108 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 81.5 | 0.37 | 0 |  | 0 | 13.692 | 0.0023574
130 | ООО "Регион эстейт",ул. Советская, д.17 | ТЭ-72 | 242 | -6.6 | 20 | 2685 |  | 0.38 | 0 | 1.0287 | 0.15449 | 63.034 | 0.010853
131 | Евдокимов С.В.,об-во Связист гараж №9 | ТЭ-109 | 242 | -6.6 | 10 | 398.16 |  | 0.7 | 0 | 1.007 |  | 1.257 | 0.00021643
132 | Ермакова И.Ю.,ул.Первомайская 26 пом.1 | ТЭ-126 | 242 | -6.6 | 20 |  | 19.8 | 0 | 0 |  |  | 3.612 | 0.0006219
133 | ООО Камелот ,ул.Первомайская,30 | ТЭ-129 | 242 | -6.6 | 20 | 1146.96 |  | 0.43 | 0 | 1 |  | 51.773 | 0.0089141
134 | ООО "Вангард"пр-д Шахтерский 2в,ул.Советская,46-51 | ТЭ-339 | 242 | -6.6 | 20 | 6097 | 104.5 | 0.38 | 0 | 1.138 |  | 75.388 | 0.01298
135 | Казьмина С.А. ИП,ул.Первомайская,28 | ТЭ-495 | 242 | -6.6 | 15 | 1846.6 | 104.5 | 0.38 | 0 | 1.134 |  | 50.419 | 0.008681
136 | Фатенкова Л.В. Ул.Первомайская,9-1 | ТЭ-104 | 242 | -6.6 | 20 |  | 7.5 | 0 | 0 |  |  | 2.07 | 0.0003564
137 | ор-ция шорского народа Туган Чер ул.Серафимовича,14 пом,4 | ТЭ-124 | 242 | -6.6 | 20 | 136.896 |  | 0.43 | 0 | 1.111 |  | 8.415 | 0.0014489
138 | НО Благотворительный фонд Опора, Серафимовича,14 пом.2 | ТЭ-127 | 242 | -6.6 | 20 | 18.6 |  | 0.43 | 0 | 1.111 |  | 1.029 | 0.00017717
139 | Мамедов Назим Джебраил оглы, ул.Советская,51а | ТЭ-256 | 242 | -6.6 | 20 | 6156.516 |  | 0.43 |  | 1.101 |  | 117.796 | 0.020282
140 | Науменко Татьяна Николаевна ,Советская,38 | ТЭ-255 | 242 | -6.6 | 20 | 341.736 |  | 0.43 |  |  |  | 42.85 | 0.0073778
141 | ООО РЕГИОН 55, Вахрушева,12 | ТЭ-281 | 242 | -6.6 | 20 |  | 168.3 | 0 | 0 |  |  | 71.09 | 0.01224
142 | Титова Светлана Владимировна ,Первомайская,11 | ТЭ-286 | 242 | -6.6 | 20 |  | 248.5 | 0 | 0 |  |  | 68.586 | 0.011809
143 | Бондарцов Николай Федорович,Первомайская,26 пом.58 | ТЭ-239 | 242 | -6.6 | 20 |  | 78 | 0 | 0 |  |  | 14.232 | 0.0024504
144 | Морковский Иван Иванович,Рембазовская,2/5;2/1 | ТЭ-19 | 242 | -6.6 | 10 | 2512.16 | 0 | 0.43 | 0 | 1.074 |  | 34.042 | 0.0058612
145 | Аксенова Татьяна Юрьевна,Первомайская,9 | ТЭ-103 | 242 | -6.6 | 20 |  | 22.8 | 0 | 0 |  |  | 6.293 | 0.0010835
146 | Пьянков Константин Викторович,Первомайская,30 | ТЭ-245 | 242 | -6.6 | 20 |  |  | 0.43 | 0 | 1.038 |  | 9.954 | 0.0017138
147 | Кель Дмитрий Александрович,Серафимовича,14 пом.5 | ТЭ-264 | 242 | -6.6 | 20 | 52.824 |  | 0.43 |  | 1.114 |  | 3.255 | 0.00056043
148 | ИП Рзаев А.К.,ул.Совесткая,31 | ТЭ-57 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 69 | 0 | 0 |  | 0 | 14.076 | 0.0024236
149 | ИП Артемьева Н.С.,ул. Советская, 26 пом.9,ул.Олимпийская,3 «о», ул.Олимпийская,3 «м» ул.Советская,42 | ТЭ-175 | 242 | -6.6 | 20 | 273.51 | 251.9 | 0.38 | 0 | 1.27 | 0 | 75.174 | 0.012943
150 | ИП Мусаев М.Г. ул.Олимпийская,3и,к,л,г; ул.Олимпийская,7а | ТЭ-95 | 242 | -6.6 | 16 | 226.02 |  | 0.43 | 0 | 1.305 | 0 | 69.335 | 0.011938
151 | ИП Мамедова Т.Н. ул.Олимпийская 3д | ТЭ-159 | 242 | -6.6 | 16 | 118.49 |  | 0.43 | 0 | 1.305 | 0 | 7.186 | 0.0012373
152 | Гребенкин А.А.,ул. Советская д.34 помещение 2/4 | ТЭ-113 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 11.1 | 0.43 | 0 |  |  | 4.666 | 0.00080337
153 | Букорос ,ул. Советская, д.34 помещение 2/2 | ТЭ-23 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 22 | 0.43 | 0 |  |  | 5.231 | 0.00090065
154 | Вдовина А.В..,ул. Советская, д.34 помещение 2/6 | ТЭ-500 | 242 | -6.6 | 20 | 7.6 | 22 | 0.43 | 0 |  |  | 3.24 | 0.00055785
155 | Мустафиди А.Т. ФЛ, ул. Пушкина, 11а | ТЭ-502 | 242 | -6.6 | 20 | 339 |  | 1.004 |  |  |  | 21.636 | 0.0037252
156 | Богданова Л.А.,ул.Советская,34 пом.2/5 | ТЭ-27 | 242 | -6.6 | 20 | 10.2 |  | 0.43 | 0 |  |  | 4.282 | 0.00073726
157 | И.П. Гладких М.Л./Ульянова С.П.Первомайская 30 | ТЭ-467 | 242 | -6.6 | 15 | 165.6 |  | 0.38 | 0 | 1.048 |  | 7.702 | 0.0013261
158 | ЧУ ДПО "Автострада"ул.Советская.31 | ТЭ-155 | 242 | -6.6 | 20 |  | 59.8 | 0 | 0 |  |  | 12.204 | 0.0021012
159 | КПРФ, ул. Серафимовича, д. 14 пом. 8 | ТЭ-153 | 242 | -6.6 | 20 | 102.28 |  | 0.43 | 0 | 1.114 |  | 6.305 | 0.0010856
160 | АО Почта России ул. Советская, 15 | ТЭ-70 | 242 | -6.6 | 18 | 2777 |  | 0.43 | 0 | 1.007 | 0.14288 | 159.894 | 0.02753
161 | ГПК"Пассажиравтотранс",ул. Олимпийская, д.3 | ТЭ-103 | 242 | -6.6 | 18 | 1856.364 |  | 0.43 | 0 | 1.0405 | 0.14288 | 79.504 | 0.013689
162 | ООО Поликлиника "А-3",ул. Первомайская, д.30 ул. Горького, д.23 пом. 32 | ТЭ-189 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 16.6 | 0.37 | 0 |  | 0 | 3.324 | 0.00057231
163 | Ванилов С.Г.,ул.Советская 39-38 | ТЭ-162 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 44.7 | 0 | 0 |  | 0 | 9.336 | 0.0016074
164 | Бояров А.А. Советская, 51 | ТЭ-347 | 242 | -6.6 | 20 | 1827 |  | 0.43 |  | 1.163 |  | 71.623 | 0.012332
165 | ИП Елясова Е.К.,ул. Вахрушева, д.18-3 | ТЭ-82 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 37.4 | 0.5 | 0 |  | 0 | 15.798 | 0.00272
166 | Русинова Е.М.,ул.Советская 23-3 | ТЭ-136 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 56.6 | 0.47 | 0 |  | 0 | 23.904 | 0.0041157
167 | ПАО Сбербанк,УЛ.Пкервомайская,30 ул.Советская,42 | ТЭ-15 | 242 | -6.6 | 20 | 627.84 | 120.2 | 0.43 | 0 | 1.03 | 0 | 52.22 | 0.008991
168 | Нотариус Пахорукова ГА.,ул.Вахрушева,24 | ТЭ-208 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 45.25 | 0.39 | 0 |  | 0 | 9.228 | 0.0015888
169 | нотариус Мезенина О.Г.,ул.Вахрушева 24 | ТЭ-209 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 45.25 | 0.39 | 0 |  | 0 | 9.228 | 0.0015888
170 | ИП Копылова Г.А.,ул.Советская,48 пом.1,ул.Советская,30,38 | ТЭ-133 | 242 | -6.6 | 20 | 1223.2 |  | 0.35 |  | 1 |  | 99.15 | 0.017071
171 | Мозохин Е.А. ул. Олимпийская,д.11а пом.4 | ТЭ-57 | 242 | -6.6 | 20 | 297.924 |  | 0.43 |  | 1.0076 |  | 15.678 | 0.0026994
172 | Атучин А.С. ,ул. Советская, д.26-19 | ТЭ-68 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 57.6 | 0 | 0 |  | 0 | 15.898 | 0.0027373
173 | ООО "Лайм",ул.Советская,50-2б | ТЭ-156 | 242 | -6.6 | 20 | 1644.29 |  | 0.35 | 0 | 1.257 | 0 | 62.704 | 0.010796
174 | ИП Ковалевский В.А.,ул. Советская,24 | ТЭ-163 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 94 | 0.48 | 0 |  | 0 | 25.944 | 0.0044669
175 | Гусев В.В.,ул.Первомайская,9 | ТЭ-18 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 84.5 | 0.43 | 0 |  | 0 | 23.328 | 0.0040165
176 | Горячуха Ю.А.,ул.Олимпийская,3в | ТЭ-41 | 242 | -6.6 | 20 | 492.1 |  | 0.43 | 0 | 1.06 | 0 | 41.122 | 0.0070802
177 | Горелкина Т.В,ул.Горького,40 | ТЭ-252 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 41.6 | 0.39 | 0 |  | 0 | 8.184 | 0.0014091
178 | Дунямалиев З.С.,ул. Первомайская, 33б | ТЭ-206 | 242 | -6.6 | 20 | 122 |  | 0.38 | 0 | 1.139 | 0 | 26.364 | 0.0045393
179 | Курбанбаева Э. К.,б-р Юбилейный ,4б | ТЭ-478 | 242 | -6.6 | 20 | 129.828 |  | 0.48 | 0 | 1.113 | 0 | 5.387 | 0.00092751
180 | Трошков Ю.Ф. ,ул.Пушкина,2 | ТЭ-342 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 112.3 | 0.75 | 0 |  | 0 | 34.809 | 0.0059933
181 | ИП Варфоломеев О.Ф.,гараж Автостиль №29,30 | ТЭ-77 | 242 | -6.6 | 10 | 756.1 |  | 0.38 | 0 | 1.024 | 0.14288 | 15.577 | 0.002682
182 | ПОУ «Мысковский УСТЦ» РО ДОСААФ России КО, ул.Рембазовская,3 | ТЭ-96 | 242 | -6.6 | 20 | 4679 |  | 0.43 | 0 | 1.022 | 0.15449 | 154.017 | 0.026518
183 | Назарова Н.Н.,ул. Советская д.36 помещение 2 | ТЭ-146 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 43.3 |  | 0 |  | 0 | 10.236 | 0.0017624
184 | АО "Углеметбанк",ул. Горького, д.8 | ТЭ-88 | 242 | -6.6 | 20 | 4777.82 |  | 0.43 | 0 | 1.009 | 0.15449 | 141.004 | 0.024278
185 | Попов М. А.ФЛ ,б-р Юбилейный,4в пом.1 | ТЭ-483 | 242 | -6.6 | 20 | 384.48 |  | 0.43 | 0 | 1.296 |  | 27.983 | 0.004818
186 | Царапкин Е.И.,ул. Советская, д.37 пом.10 | ТЭ-168 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 20.4 | 0.37 | 0 |  | 0 | 4.823 | 0.00083041
187 | Одигитриевская церковь, Горького,11 | ТЭ-188 | 242 | -6.6 | 18 | 2136 |  | 0.38 | 0 | 1.117 | 0.14288 | 49.259 | 0.0084812
188 | ООО "Селеста" ул.Олимпийская, здание 12а | ТЭ-366 | 242 | -6.6 | 15 | 6974.9 |  | 0.33 | 0 | 1.0026 |  | 66.785 | 0.011499
189 | МГО КО общественной организации охотников и рыболовов ,ул.Олимпийская ,1а | ТЭ-194 | 242 | -6.6 | 20 | 365.16 |  | 0.38 | 0 | 1.012 | 0.15449 | 15.635 | 0.002692
190 | ООО "ЧОП СВД",ул.Совесткая 20-4 | ТЭ-166 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 42.8 | 0.52 | 0 |  | 0 | 18.084 | 0.0031136
191 | ООО "Кинетика",ул.Советская,26-18 | ТЭ-98 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 91.8 | 0.37 | 0 |  | 0 | 25.337 | 0.0043624
192 | Дорофеев А.Ю.,ул. Советская, д.21 | ТЭ-69 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 29.8 |  | 0 |  | 0 | 6.258 | 0.0010775
193 | Томилова Н.З.,ул. Вахрушева, 14 пом. 1 | ТЭ-198 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 41.5 | 0.5 | 0 |  | 0 | 17.53 | 0.0030183
194 | Ф.Л.Клодчик Н.Ф. Первомайская,12 | ТЭ-197 | 242 | -6.6 | 20 |  | 31.3 | 0 | 0 |  |  | 13.221 | 0.0022763
195 | Величкова Н.Я.ул.Советская 27-7 | ТЭ-110 | 242 | -6.6 | 20 |  | 36.4 | 0.37 | 0 |  |  | 15.375 | 0.0026472
196 | ИП Ивко И.В. Ул.Советская,50-1б | ТЭ-130 | 242 | -6.6 | 20 | 8925 |  | 0.5 | 0 | 1.0086 |  | 36.493 | 0.0062832
197 | Маринина Е. Д. ул.Вахрушева 24-32 | ТЭ-364 | 242 | -6.6 | 20 |  | 43.5 | 0.37 | 0 |  |  | 11.424 | 0.0019669
198 | Тотышева Е.Н.,ул.Серафимовича ,14 пом,12 | ТЭ-125 | 242 | -6.6 | 20 | 29.016 |  | 0.43 | 0 | 1.111 |  | 1.784 | 0.00030716
199 | Мельчакова А.А., Серафимовича, 14 пом.10 | ТЭ-472 | 242 | -6.6 | 20 | 66.12 |  | 0.43 |  | 1.083 |  | 3.962 | 0.00068216
200 | Чарушина Е.В.,ул.Советская,34 пом 2/3 | ТЭ-56 | 242 | -6.6 | 20 |  | 8.1 | 0 | 0 |  |  | 3.4 | 0.0005854
201 | ООО Элемент-Трейд ул.Кузбасская,14,14а,ул.Советская,зд.48/2 | ТЭ-232 | 242 | -6.6 | 20 | 1080.3 |  | 0.91 | 0 | 1.225 |  | 149.263 | 0.0257
202 | ООО "Токио",ул. Советская, д.51б помещение 3 | ТЭ-86 | 242 | -6.6 | 16 | 542.28 |  | 0.35 | 0 | 1.298 |  | 18.277 | 0.0031469
203 | ООО"Фармация",ул.Серафимовича,6а | ТЭ-242 | 242 | -6.6 | 20 | 989 |  | 0.4 | 0 | 1.083 | 0.15449 | 48.817 | 0.0084051
204 | Константинов Д.Н.,ул.Советская 24 пом.1 | ТЭ-164 | 242 | -6.6 | 20 | 0 | 17.2 | 0.42 | 0 |  | 0 | 4.747 | 0.00081732
205 | ПАО Кузбассэнергосбыт, ул.Вахрушева,22 | ТЭ-96 | 242 | -6.6 | 20 |  | 214 |  | 0 |  | 0.15449 | 50.59 | 0.0087104
206 | ООО "КЭНК" ул.Первомайская,1;22,ул.Лермонтова,4 | ТЭ-9 | 242 | -6.6 | 20 | 12915 |  | 0.43 | 0 | 1.0276 | 0.15449 | 401.534 | 0.069135
207 | ПАО Ростелеком,ул.Советская,18 | ТЭ-35 | 242 | -6.6 | 20 | 8812 |  | 0.38 | 0 | 1.0293 | 0.15449 | 219.811 | 0.037846
208 | ул.Серафимовича,14/Б-2"Дезконтроль" ООО, | ТЭ-484 | 242 | -6.6 | 20 | 717.972 |  | 0.43 |  | 1.086 |  | 21.532 | 0.0037073
209 | ООО "ЭлектроЮТ" ул.Рембазовская 2/б | ТЭ-213 | 242 | -6.6 | 20 | 578.693 |  | 0.43 | 0 | 1 |  | 46.899 | 0.0080749
210 | ООО Флавикс ул.Первомайская,9 | ТЭ-157 | 242 | -6.6 | 18 | 0 | 71.7 | 0.7 | 0 |  | 0 | 19.789 | 0.0034072
211 | МКП МГО Водоканал ул.Рембазовская,6а | ТЭ-89 | 242 | -6.6 | 20 | 5395.8 |  | 0.43 | 0 | 1.469 |  | 354.85 | 0.061097
212 | ООО Белмастер, ул.Советская 50а пом.2 | ТЭ-39 | 242 | -6.6 | 20 | 21495.9 |  | 0.35 | 0 | 1.024 |  | 32.881 | 0.0056613
213 | ООО "Автомолл",ул.Советская,50 | ТЭ-74 | 242 | -6.6 | 20 | 7842 |  | 0.43 | 0 | 1.053 | 0.15449 | 143.522 | 0.024711
214 | Бадасян Д.К. ул.Советская,24 | ТЭ-34 | 242 | -6.6 | 20 | 7842 |  | 0.43 | 0 | 1.053 | 0.15449 | 8.796 | 0.0015145
215 | Данилкин В.А. ул.Первомайская,33 | ТЭ-21 | 242 | -6.6 | 20 | 3842 |  | 0.43 |  | 1.003 |  | 92.817 | 0.015981
216 | Поплавская Т.Н. ул.Кусургашева,11 | ТЭ-49 | 242 | -6.6 | 20 | 109.2 | [5 empty] | 8.646 | 0.0014886
217 | АО АИЖК Кузбасса, ул.Горького,7 | ТЭ-36 | 242 | -6.6 | 20 | 268.9 | [5 empty] | 27.837 | 0.0047929
| Итого по прочим |  |  |  |  | 262126.969 | 8500.6 |  | 0 | 151.9392 | 0.77246 | 7607.047 | 1.3098
население
218 | население центральная часть | [10 empty] | 51943.664 | 8.9435
| итого | [10 empty] | 51943.664 | 8.9435
| местный бюджет | [10 empty] | 6626.327 | 1.1409
| областной бюджет | [10 empty] | 2741.817 | 0.47208
| федеральный бюджет | [10 empty] | 2241.567 | 0.38594
| Прочие | [10 empty] | 7607.047 | 1.3098
| население | [10 empty] | 51943.664 | 8.9435
| общий расход т/ энергии на отопление и вентиляцию составляет: | [10 empty] | 71160.422 | 12.2521
Гкал/час
| Начальник службы сбыта тепловой энергии ООО "ТК" | [10 empty] | Е.В.Докучаева